## Feuil1
Checklist incendie 🔥 – Station-service
Nom SS :
Responsable du service :
Date :
Auditeur :
Catégorie | Désignation | Conforme (✓/✗) | Observations / Remarqu
Conformité réglementaire | La station dispose d’une autorisation d’exploitation valide
Certificat de conformité incendie à jour et visible
Rapports d’inspection précédents disponibles et complets
Installation respecte les normes de sécurité pour le stockage de carburant
Distances de sécurité respectées par rapport aux bâtiments, routes et zones sensibles
Équipements électriques et zones à risque conformes aux normes ATEX
Registre de sécurité incendie complet et à jour
Plan d’urgence affiché et mis à jour
Stockage et manipulation des produits chimiques conformes aux normes environnementales
Dispositifs de récupération de carburant en cas de fuite installés et fonctionnels
Contrôles et inspections périodiques réalisés et à jour
Anomalies précédentes corrigées et documentées
Évaluation des risques | Zones à risque élevé identifiées (pompes, stockage, atelier)
Produits inflammables correctement stockés et étiquetés
Quantités de carburant et produits inflammables respectent les limites autorisées
Sources potentielles d’inflammation identifiées et contrôlées
Zones non-fumeurs clairement signalées et respectées
Accès pour interventions d’urgence libres et dégagés
Zones encombrées ou obstacles identifiés et corrigés
Points chauds identifiés et sécurisés
Historique des incidents vérifié et mesures correctives appliquées
Systèmes de détection et d’alarme | Détecteurs de fumée et chaleur installés dans toutes les zones sensibles
Détecteurs fonctionnels et entretenus régulièrement
Plan de maintenance des détecteurs disponible et à jour
Alarmes sonores et visuelles couvrent l’ensemble de la station
Alarmes testées et fonctionnelles
Signalisation et instructions d’évacuation visibles et claires
Personnel formé aux procédures lors de déclenchement d’alarme
Connexion aux pompiers ou centre de surveillance fonctionnelle (si applicable)
Rapports de tests et anomalies enregistrés et corrigés
Équipements d’extinction | Extincteurs adaptés aux feux présents (B et C)
Extincteurs facilement accessibles et visibles
Extincteurs en bon état et maintenance à jour
Nombre d’extincteurs suffisant pour la station
RIA présents dans les zones critiques et accessibles
Tuyaux et lances des RIA en bon état et correctement rangés
Systèmes fixes (sprinklers, mousse, poudre) installés et testés
Kits anti-feu disponibles, en bon état et accessibles
Personnel formé à l’utilisation des équipements
Maintenance planifiée et anomalies précédentes corrigées
Stockage de carburant et produits dangereux | Réservoirs et cuves conformes et certifiés
Réservoirs étanches, ventilés et sans fuite
Systèmes anti-surcharge et déversement fonctionnels
Accès aux réservoirs sécurisé
Produits inflammables stockés dans des conteneurs appropriés et étiquetés
Stockage séparé par type de produit
Quantités stockées conformes à la réglementation
Panneaux de signalisation des zones dangereuses présents et visibles
Zones non-fumeurs et interdiction de source d’étincelle respectées
Procédures de manipulation et remplissage respectées
EPI disponibles et utilisés
Produits éloignés des sources de chaleur et d’électricité
Bac de rétention ou aire de confinement présent
Systèmes de détection de fuite opérationnels
Sécurité électrique | Installations électriques conformes aux normes et zones ATEX
Câbles, prises, interrupteurs et boîtiers en bon état
Éclairage et alimentation des zones à risque sécurisés
Disjoncteurs, fusibles et interrupteurs d’urgence présents et accessibles
Mise à la terre fonctionnelle pour tous les équipements
Zones électriques protégées contre projections ou humidité
Personnel formé à la manipulation sûre des équipements électriques
Plan de maintenance électrique documenté et suivi
Contrôles périodiques réalisés et enregistrés
Anomalies précédentes corrigées
Évacuation et signalisation | Sorties de secours dégagées, accessibles et conformes
Nombre et localisation des sorties suffisants pour évacuation rapide
Portes de sortie s’ouvrant facilement dans le sens de l’évacuatio
Panneaux de sortie et flèches d’évacuation visibles et en bon état
Plans d’évacuation affichés et compréhensibles
Signalisation lumineuse de secours fonctionnelle
Personnel formé aux procédures d’évacuation
Exercices d’évacuation réguliers et enregistrés
Personnel sait utiliser alarmes et communication en cas d’urgence
Formation et procédures | Tout le personnel a suivi une formation initiale à la sécurité incendie
Formations de remise à niveau planifiées et réalisées
Personnel connaît les types de feux et moyens d’extinction adaptés
Procédures écrites d’urgence disponibles et compréhensibles
Procédures affichées ou facilement accessibles
Exercices d’évacuation réalisés régulièrement
Personnel sait réagir à différents scénarios d’incendie
Rôles et responsabilités en cas d’incendie connus par le personnel
Plan de communication interne en cas d’incident clair
Maintenance et contrôle | Plan de maintenance périodique documenté pour tous les équipements incendie
Fréquence des inspections respectée
Responsables de maintenance identifiés et formés
Interventions et réparations enregistrées (date, nature, responsable)
Anomalies des audits précédents corrigées
Registre de sécurité incendie complet et mis à jour
Documents facilement accessibles pour inspection
Analyse des incidents et retours d’expérience réalisée
New Perfermance Management